## Eingaben
Hier werden wichtige Daten eingegeben
Die Daten können jederzeit geändert werden und sollten der individuellen Situation entsprechen
Wenn Formeln in den Zellen sind, dann aufpassen.
| Betrachtungszeitraum | 20 | Jahre |  |  |  | Nebenrechnungen, bitte nicht ändern
| Gaspreis [€/kWh] | 0.09 | €/kWh |  |  |  | Preiserhöhung 2% p.a. | Preiserhöhung 4% p.a.
| Strompreis [€/kWh] | 0.3 | €/kWh |  |  |  | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911
| Pelletpreis [€/kWh] | 0.054167 | €/kWh | pro Tonne | 260 | €/Tonne | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911
| PV-Strom [€/kWh] | 0.11 | €/kWh |  |  |  | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911
[7 empty] | 0.1 | 0.1
| Endenergiebedarf Heizung und Warmwasser | 28000 | kWh
| Heizenergiebedarf [kWh] | 20000 | kWh
| Warmwasserenergiebedarf (800kWh/Person) | 8000 | kWh
| Haushaltsstrombedarf (1.000kWh/Person) | 8000 | kWh
[7 empty] | Leistung WP grob | 14 | kW
| Leistung PV-Anlage | 20 | kWp |  |  |  | Leistungsklasse | <8kW | <12kW | <14kW | <20kW | >=20kW
| Kapazität Batteriespeicher | 0 | kWh |  |  |  | Preis WP | 12000 | 15000 | 17000 | 19000 | 20000
| Ausrichtung der PV-Anlage | Süd |  | Spezifischer Ertrag/kWp | 950 | kWh/a | Montage 32h | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920
| JahresArbeitsZahl der Luft-WP | 3.6 |  | Vorlauftemperatur | 45 | °C
[7 empty] | Berechneter Preis | 20920
| Förderung Wärmepumpe | 50 | %
| Förderung Heizungsoptimierung | 20 | %
| Förderung Biomasse max. | 50 | %
Note on B7: hjw: Grundgebühr beachten. Muss mit in den Gaspreis eingerechnet werden
Note on C14: hjw: Achtung: Hier nicht 0 eintragen, weil dann einige Formeln keinen Wert zurückliefern. Wenn WW z.B. mit einem Durchlauferhitzer bereit gestellt wird, dann 1 eintragen.
Note on B21: hjw: Bei einer Heizkörperheizung und einem wenig gedämmten Haus auf 3 setzen, Heizkörker und gut gedämmt 3,3, Fußbodenheizung 3,5

## Invest und Kosten
Kostenzusammenstellung
Bei den Investitionen können die individullen Erkenntnisse eingetragen werden
Investitionskosten (Statisch, grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher und Twin-PV-Anlage | Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und PV-Anlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Infrarotheizung mit PV-Anlage | Investitionskosten (2%Preissteigerung, grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe mit JAZ = 3 | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher und Twin-PV-Anlage | Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und PV-Anlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Infrarotheizung mit PV-Anlage | Investitionskosten (4%Preissteigerung, grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe mit JAZ = 3 | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Gas-Brennwert mit TW-WP | Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Infrarotheizung mit PV-Anlage
| Demontage alte Anlage /Entsorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Demontage alte Anlage /Entsorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Demontage alte Anlage /Entsorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Kessel mit Montage | 6000 | 20920 | 20000 | 6000 | 35104 | 30920 | 20920 | 16800 |  | Kessel mit Montage | 6000 | 20920 | 20000 | 6000 | 35104 | 30920 | 20920 | 16800 |  | Kessel mit Montage | 6000 | 20920 | 20000 | 6000 | 35104 | 30920 | 20920 | 16800
| Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000
| Heizstab mit PV-Regelung mit Montage |  |  |  | 1000 | [5 empty] | Heizstab mit PV-Regelung mit Montage | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Heizstab mit PV-Regelung mit Montage | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | [9 empty] | Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | [9 empty] | thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Frischwasserstation | [9 empty] | Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |  | Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
| Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |  | Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
| Pelletlager |  |  | 4000 | [6 empty] | Pelletlager | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pelletlager | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gasanschluss/Wärmeverteilsystem (Neubau) | [9 empty] | Gasanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gasanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |  | Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |  | Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000
| Schornsteinfeger Abnahme | 150 |  | 150 | 150 | [5 empty] | Schornsteinfeger Abnahme | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Schornsteinfeger Abnahme | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Summe Netto | 10650 | 26420 | 31650 | 11650 | 41604 | 37420 | 26420 | 20300 |  | Summe Netto | 10650 | 26420 | 31650 | 11650 | 41604 | 37420 | 26420 | 20300 |  | Summe Netto | 10650 | 26420 | 31650 | 11650 | 41604 | 37420 | 26420 | 20300
| USt | 2023.5 | 5019.8 | 6013.5 | 2213.5 | 7904.76 | 7109.8 | 5019.8 | 3857 |  | USt | 2023.5 | 5019.8 | 6013.5 | 2213.5 | 7904.76 | 7109.8 | 5019.8 | 3857 |  | USt | 2023.5 | 5019.8 | 6013.5 | 2213.5 | 7904.76 | 7109.8 | 5019.8 | 3857
| Summe Brutto | 12673.5 | 31439.8 | 37663.5 | 13863.5 | 49508.76 | 44529.8 | 31439.8 | 24157 |  | Summe Brutto | 12673.5 | 31439.8 | 37663.5 | 13863.5 | 49508.76 | 44529.8 | 31439.8 | 24157 |  | Summe Brutto | 12673.5 | 31439.8 | 37663.5 | 13863.5 | 49508.76 | 44529.8 | 31439.8 | 24157
| Förderung ca. |  | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 12078.5 |  |  |  | 15719.9 | 18831.75 |  | 15000 | 15000 | 15719.9 | 12078.5 |  | Förderung ca. |  | 15719.9 | 18831.75 |  | 15000 | 15000 | 15719.9 | 12078.5
| Anschaffungskosten | 12673.5 | 16439.8 | 22663.5 | 13863.5 | 34508.76 | 29529.8 | 16439.8 | 12078.5 |  | Kosten | 12673.5 | 15719.9 | 18831.75 | 13863.5 | 34508.76 | 29529.8 | 15719.9 | 12078.5 |  | Kosten | 12673.5 | 15719.9 | 18831.75 | 13863.5 | 34508.76 | 29529.8 | 15719.9 | 12078.5
Laufende Kosten (grob)
| Wartung in €/a | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | Wartung in €/a | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | Wartung in €/a | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
| Schornsteinfeger | 50 |  | 100 | 50 |  |  |  | 0 |  | Schornsteinfeger | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Schornsteinfeger | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |  | Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |  | Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
| Kosten Gaszähler | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  | Kosten Gaszähler | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kosten Gaszähler | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Laufende Kosten €/a | 750 | 550 | 850 | 750 | 550 | 550 | 550 | 0 |  | Kosten €/a | 932.2303 | 683.6355 | 1056.5276 | 932.2303 | 683.6355 | 683.6355 | 683.6355 | 0 |  | Kosten €/a | 1196.6712 | 877.5589 | 1356.2273 | 1196.6712 | 877.5589 | 877.5589 | 877.5589 | 0
Verbrauchsgebunden Kosten
| Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 20000 | 5555.5556 | 22000 | 20000 | 4347.8261 | 4651.1628 | 5555.5556 | 20000 |  | Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 20000 | 5555.5556 | 22000 | 20000 | 4347.8261 | 4651.1628 | 5555.5556 | 20000 |  | Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 20000 | 5555.5556 | 22000 | 20000 | 4347.8261 | 4651.1628 | 5555.5556 | 20000
| Endenergieverbrauch WW | 8000 | 2222.2222 | 8800 | 8000 | 1739.1304 | 1860.4651 | 2222.2222 | 8000 |  | Endenergieverbrauch WW (2 Personen) | 8000 | 2222.2222 | 8800 | 8000 | 1739.1304 | 1860.4651 | 2222.2222 | 8000 |  | Endenergieverbrauch WW (2 Personen) | 8000 | 2222.2222 | 8800 | 8000 | 1739.1304 | 1860.4651 | 2222.2222 | 8000
| Gas | 28000 |  |  | 22666.6667 | [5 empty] | Gas | 28000 | 0 | 0 | 22666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gas | 28000 | 0 | 0 | 22666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
| Strom aus dem Netz |  | 7777.7778 |  |  | 4791.786 | 5126.0967 | 6122.8377 | 18666.6667 |  | Strom aus dem Netz | 0 | 7777.7778 | 0 | 0 | 4791.786 | 5126.0967 | 6122.8377 | 18666.6667 |  | Strom aus dem Netz | 0 | 7777.7778 | 0 | 0 | 4791.786 | 5126.0967 | 6122.8377 | 18666.6667
| PV-Strom |  |  |  | 5333.3333 | 1295.1705 | 1385.5312 | 1654.9401 | 9333.3333 |  | PV-Strom | 0 | 0 | 0 | 5333.3333 | 1295.1705 | 1385.5312 | 1654.9401 | 9333.3333 |  | PV-Strom | 0 | 0 | 0 | 5333.3333 | 1295.1705 | 1385.5312 | 1654.9401 | 9333.3333
| Pellets |  |  | 30800 | [6 empty] | Pellets | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pellets | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| verbrauchsgebundene Kosten in €/a | 2520 | 2333.3333 | 1668.3333 | 2626.6667 | 1580.0046 | 1690.2374 | 2018.8947 | 6626.6667 |  | Kosten in €/a | 3132.2937 | 2900.272 | 2073.6945 | 3122.333 | 1929.288 | 2063.8894 | 2465.2013 | 7987.3194 |  | Kosten in €/a | 4020.8152 | 3722.977 | 2661.9286 | 3841.6123 | 2436.1456 | 2606.1093 | 3112.8528 | 9961.8115
Zusammenfassung
| Anschaffungskosten/Invest | 12673.5 | 16439.8 | 22663.5 | 13863.5 | 34508.76 | 29529.8 | 16439.8 | 12078.5 |  | Invest | 12673.5 | 15719.9 | 18831.75 | 13863.5 | 34508.76 | 29529.8 | 15719.9 | 12078.5 |  | Invest | 12673.5 | 15719.9 | 18831.75 | 13863.5 | 34508.76 | 29529.8 | 15719.9 | 12078.5
| Laufende Betriebskosten pro Jahr | 750 | 550 | 850 | 750 | 550 | 550 | 550 | 0 |  | Laufende Betriebskosten pro Jahr | 932.2303 | 683.6355 | 1056.5276 | 932.2303 | 683.6355 | 683.6355 | 683.6355 | 0 |  | Laufende Betriebskosten pro Jahr | 1196.6712 | 877.5589 | 1356.2273 | 1196.6712 | 877.5589 | 877.5589 | 877.5589 | 0
| verbrauchsgebundene Energiekosten pro Jahr | 2520 | 2333.3333 | 1668.3333 | 2626.6667 | 1580.0046 | 1690.2374 | 2018.8947 | 6626.6667 |  | Energiekosten pro Jahr | 3132.2937 | 2900.272 | 2073.6945 | 3122.333 | 1929.288 | 2063.8894 | 2465.2013 | 7987.3194 |  | Energiekosten pro Jahr | 4020.8152 | 3722.977 | 2661.9286 | 3841.6123 | 2436.1456 | 2606.1093 | 3112.8528 | 9961.8115
| Kosten im Betrachtungszeitraum statisch | [9 empty] | Kosten im Betrachtungszeitraum bei 2% Preisteigerung | [9 empty] | Kosten im Betrachtungszeitraum bei 4% Preissteigerung
| Invest | 12673.5 | 16439.8 | 22663.5 | 13863.5 | 34508.76 | 29529.8 | 16439.8 | 12078.5 |  | Invest | 12673.5 | 15719.9 | 18831.75 | 13863.5 | 34508.76 | 29529.8 | 15719.9 | 12078.5 |  | Invest | 12673.5 | 15719.9 | 18831.75 | 13863.5 | 34508.76 | 29529.8 | 15719.9 | 12078.5
| Laufende Betriebskosten im Betrachtungszeitraum | 15000 | 11000 | 17000 | 15000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |  | Betriebskosten | 18644.6055 | 13672.7107 | 21130.5529 | 18644.6055 | 13672.7107 | 13672.7107 | 13672.7107 | 0 |  | Betriebskosten | 23933.4236 | 17551.1773 | 27124.5467 | 23933.4236 | 17551.1773 | 17551.1773 | 17551.1773 | 0
| Energiekosten im Betrachtungszeitraum | 50400 | 46666.6667 | 33366.6667 | 52533.3333 | 31600.0913 | 33804.7488 | 40377.8944 | 132533.3333 |  | Energiekosten | 62645.8744 | 58005.4392 | 41473.8891 | 62446.6602 | 38585.7591 | 41277.7888 | 49304.0255 | 159746.3875 |  | Energiekosten | 80416.3032 | 74459.54 | 53238.5711 | 76832.2455 | 48722.913 | 52122.186 | 62257.0555 | 199236.2293
| Gesamtkosten im Betrachtungszeitraum | 78073.5 | 74106.4667 | 73030.1667 | 81396.8333 | 77108.8513 | 74334.5488 | 67817.6944 | 144611.8333 |  | Gesamtkosten im Betrachtungszeitraum | 93963.9798 | 87398.0499 | 81436.1919 | 94954.7657 | 86767.2298 | 84480.2995 | 78696.6362 | 171824.8875 |  | Gesamtkosten im Betrachtungszeitraum | 117023.2268 | 107730.6173 | 99194.8678 | 114629.169 | 100782.8503 | 99203.1633 | 95528.1328 | 211314.7293
Note on G6: hjw: Zuschlag zur Wärmepumpe für den Eisspeicher 10.000€ und die Zusatzkosten für die Twin-Anlage 20%. Bei Twin-Anlage PV-Leistung beachten.
Note on H6: hjw: Zusatzkosten für Tiefenbohrung von 10.000€ angenommen.
Note on J6: hjw: 1200€ pro kW
Note on G36: hjw: JAZ um 1 besser als bei einer Luft WP
Note on H36: hjw: JAZ um 0,7 besser als bei einer Luft-WP
Note on J40: hjw: Annahme optimistisch 33% PV-Strom

## Ergebnisse
Kosten über den Betrachtungszeitraum
|  | Statisch |  | mit 2% Preissteigerung |  | mit 4% Preissteigerung
| Gas-Brennwert | 78073.5 | 6 | 93963.9798 | 6 | 117023.2268 | 7
| Luft-Wärmepumpe ohne PV-Anlage | 74106.4667 | 3 | 87398.0499 | 5 | 107730.6173 | 5
| Pellets | 73030.1667 | 2 | 81436.1919 | 2 | 99194.8678 | 2
| Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | 81396.8333 | 7 | 94954.7657 | 7 | 114629.169 | 6
| Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher und Twin-PV-Anlage | 77108.8513 | 5 | 86767.2298 | 4 | 100782.8503 | 4
| Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und PV-Anlage | 74334.5488 | 4 | 84480.2995 | 3 | 99203.1633 | 3
| Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | 67817.6944 | 1 | 78696.6362 | 1 | 95528.1328 | 1
| Infrarotheizung mit PV-Anlage | 144611.8333 | 8 | 171824.8875 | 8 | 211314.7293 | 8

## Simulation
Simulation des tatsächlichen Stromverbrauchs für die Wärmepumpe, der von der PV-Anlage genutzt werden kann
Berechnung ist etwas grob, aber für die Investitionsentscheidung ausrechend
Beim Einsatz einer Wärmepumpe wird Strom eingesetzt
Bei der Nutzung von eigenem Solarstrom passt die Erzeugung (Sommer) nicht zum Verbrauch (Winter)
Hier wird mit ausreichender Genauigkeit simuliert, wieviel Solarstrom für die Wärmeerzeugung genutzt werden kann
Stromverbrauch im Haushalt |  | 8000 | kWh
Stromverbrauch der Wärmepumpe für Warmwasser |  | 2222.2222 | kWh
Stromverbrauch der Wärmepumpe für Heizung |  | 5555.5556 | kWh
Verbrauch gesamt |  | 15777.7778
Erzeugung gesamt |  | 19000
Zeitreihen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt
Verbrauch Haushaltsstrom | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 8000
Verbrauch Warmwasser | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 2222.2222
Verbrauch Heizung | 949.382 | 829.4299 | 735.3188 | 459.6516 | 237.9332 | 50.1481 | 12.1123 | 21.3822 | 181.0291 | 479.9385 | 703.7901 | 895.4398 | 5555.5556
Erzeugung Solarstrom | 302.0741 | 797.5817 | 1468.416 | 2089.3462 | 2543.7823 | 2999.7641 | 2796.5706 | 2379.0238 | 1856.3914 | 970.5148 | 535.5766 | 260.9585 | 19000 |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamtergebnis
Deckungsgrad Haushaltsstrom | 0.45311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80336 | 0.39144 | 1 | Summe von Ist-Erzeugung | 1368 | 3612 | 6650 | 9462 | 11520 | 13585 | 12664.8 | 10773.86 | 8407.02 | 4395.16 | 2425.46 | 1181.8 | 86045.1
Nutzung für Haushalt | 302.0741 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 535.5766 | 260.9585 | 7098.6092
Reststrom für WW und Heizung | -364.5925 | 130.9151 | 801.7493 | 1422.6795 | 1877.1156 | 2333.0974 | 2129.904 | 1712.3571 | 1189.7247 | 303.8481 | -131.0901 | -405.7082 | 11000
Deckungsgrad WW | 0 | 0.70694 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Nutzung für WW | 0 | 130.9151 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 0 | 0 | 1612.3965
Reststrom für Heizung | 0 | 0 | 616.5641 | 1237.4943 | 1691.9304 | 2147.9122 | 1944.7188 | 1527.1719 | 1004.5395 | 118.6629 | 0 | 0 | 8777.7778
Deckungsgrad Heizung | 0 | 0 | 0.8385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24725 | 0 | 0 | 1
Nutzung für Heizung | 0 | 0 | 616.5641 | 459.6516 | 237.9332 | 50.1481 | 12.1123 | 21.3822 | 181.0291 | 118.6629 | 0 | 0 | 1697.4836 | langjähriges Mittel (20 Jahre)*
Angebot für WW max | 0 | 130.9151 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 185.1852 | 0 | 0 | 1612.3965 | Gradtagzahl | Apr: Außen-; Jun: Außentemp.
Angebot für Heizung max | 0 | 0 | 616.5641 | 459.6516 | 237.9332 | 50.1481 | 12.1123 | 21.3822 | 181.0291 | 118.6629 | 0 | 0 | 1697.4836 | GTZ 20/15 | Feb: Heiztage; Apr: temperatur; Jun: an Heiztagen
[14 empty] | [Kd] | Feb: [d]; Apr: [°C]; Jun: [°C]
Einspeisung | 0 | 0 | 0 | 700.0585 | 1308.5975 | 1887.9877 | 1739.3458 | 1355.2108 | 741.1594 | 0 | 0 | 0 | 7732.3596
[14 empty] | 545.6 | Feb: 31; Apr: 2.4; Jun: 2.4
Gradtage [Kd] für Heizung 20/15 | 545.6 | 476.6648 | 422.5801 | 264.157 | 136.7378 | 28.8196 | 6.9608 | 12.2881 | 104.0356 | 275.8157 | 404.4609 | 514.6 | 3192.7204 | 476.6648 | Feb: 28.1881; Apr: 3.1059; Jun: 3.0899
[14 empty] | 422.5801 | Feb: 31; Apr: 6.3684; Jun: 6.3684
theoretischer Nutzungsgrad Haushaltsstrom | 0.88733 | [12 empty] | 264.157 | Feb: 26.1133; Apr: 10.8993; Jun: 9.8842
theoretischer Nutzungsgrad WW | 0.72558 | [12 empty] | 136.7378 | Feb: 17.1927; Apr: 14.7403; Jun: 12.0468
theoretischer Nutzungsgrad Heizung | 0.30555
theoretischer Gesamtnutzungsgrad | 0.65969 | realistisch ohne Speicher |  | 0.32985
praktischer Nutzungsgrad mit Speicher
Haushalt | 0.44366
WW | 0.36279 |  | Wird in der WIR genutzt
Heizung | 0.15277 |  | Wird in der WIR genutzt | [10 empty] | 28.8196 | Feb: 4.5183; Apr: 18.7403; Jun: 13.6216
Gesamt | 0.32985 | [12 empty] | 6.9608 | Feb: 1.2265; Apr: 20.3836; Jun: 14.3245
|  |  |  | Berechnungen zur Speicherkapazität | [9 empty] | 12.2881 | Feb: 2.0404; Apr: 19.5478; Jun: 13.9776
Eigenverbrauch | 0.59303 | [12 empty] | 104.0356 | Feb: 14.1038; Apr: 15.415; Jun: 12.6236
|  |  |  | Faktor Verbrauch | 15.7778 |  | ideale Speicherkapazität |  | 17.3889 |  |  |  |  | 275.8157 | Feb: 27.7724; Apr: 10.8; Jun: 10.0687
Tagesverbrauch Strom durchschn | 43.2268 |  |  | Faktor Ertrag | 19 |  | Deckungsanteil Speicher |  | 1 |  |  |  |  | 404.4609 | Feb: 29.6904; Apr: 6.4774; Jun: 6.3774
Deckungsgrad durch Speicher | 0 | [12 empty] | 514.6 | Feb: 31; Apr: 3.4; Jun: 3.4
[6 empty] | Speicherkapazität | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 1.5

## Wärmepumpe
Kosten für eine Wärmepumpe |  |  | Heizungsdiscount brutto
| Buderus WLW196i-11 AR T190, Logatherm Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe, weiß | Leistung 11kW + 9kW | 11419 | - Inneneinheit mit Front aus modernem, bruchfestem weißem Titaniumglas - ehpa-Gütesiegel - Heizen und Kühlen - mit integrierter Internetschnittstelle - mit int. PV-Funktionalität - Warmwasserspeicher 190 l - Hocheffizienzpumpe - Elektroheizstab 9 kW - Sicherheitsgruppe mit Bypass - Wärmepumpenmanager HMC300 - Integriertes Ausdehnungsgefäß
| HD24 Pufferspeicher ohne WT, 200L, 75mm PU-Isolierung |  | 585 | ggf. bei Heizkörperheizung | Bei Fußbodenheizung kein Pufferspeicher notwendig
| Pumpengruppe mit Mischer |  | 915
| Kleinteile |  | 1000
13919
| Buderus WPS 10 K-1, Logatherm Sole/Wasser Heizungs-Wärmepumpe | Leistung10kW+9kW | 9759 | - ehpa-Gütesiegel - Integrierter Warmwasserspeicher 185 l - Integrierte Fremdstromanode - Regelung mit Klartextmenü HMC 10-1 - Vorlauffühler - Außenfühler - Schmutzfilter - Schnellentlüfter - Hocheffizienz-Heizungspumpe - Hocheffizienz-Solepumpe - Elektrischer Zuheizer 9 kW - Umschaltventil - Sanftanlasser (außer WPS 6 K-1) - Integrierte Wärmemengenzählung
Wärmequelle
| Bohrung etwa | 400 | Meter | bei 10kW
| Flächenkolektor etwa | 400 | Meter | bei 10kW
| Energiekorb |  |  | bei 10kW
| Energiezaun | 10 | lfm | bei 10kW
Wärmepumpe mit Propan (Beispiele)
Viessmann Vitocal 151-A Wärmepumpen-Kompaktgerät 11,1 kW, AWOT-E-AC 151.A13 400
LG Therma V Set-Monobloc R290 Luft-Wasser-Wärmepumpe, HM123HF MB, 400V, 12 kW
Bosch Compress Luft-Wasser-Wärmepumpe, Monoblock-Außeneinheit AW 10 OR-T Bosch-Art.Nr.: 8738213467 ¦ EAN: 4062321723200

## Tabelle2
Süd | 950
Südwest | 900
Südost | 900
West | 800
Ost | 800
Nordwest | 700
Nordost | 700
Nord | 500