## Eingaben
Hier werden wichtige Daten eingegeben
Die Daten können jederzeit geändert werden und sollten der individuellen Situation entsprechen
Wenn Formeln in den Zellen sind, dann aufpassen.
| Betrachtungszeitraum | 20 | Jahre |  |  |  | Nebenrechnungen, bitte nicht ändern
| Gaspreis [€/kWh] | 0.1 | €/kWh |  |  |  | Preiserhöhung 2% p.a. | Preiserhöhung 4% p.a.
| Strompreis [€/kWh] | 0.3 | €/kWh |  |  |  | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911
| Pelletpreis [€/kWh] | 0.054167 | €/kWh | pro Tonne | 260 | €/Tonne | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911
| PV-Strom [€/kWh] | 0.11 | €/kWh |  |  |  | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911
[7 empty] | 0.1 | 0.1
| Endenergiebedarf Heizung und Warmwasser | 18000 | kWh | 20000
| Heizenergiebedarf [kWh] | 15840 | kWh | 17600
| Warmwasserenergiebedarf (800kWh/Person) | 2160 | kWh | 2400
| Haushaltsstrombedarf (1.000kWh/Person) | 2500 | kWh
[7 empty] | Leistung WP grob | 9 | kW
| Leistung PV-Anlage | 10 | kWp |  |  |  | Leistungsklasse | <6kW | <8kW | <12kW | <14kW | <20kW | >=20kW | Gaskessel
| Kapazität Batteriespeicher | 5 | kWh |  |  |  | Preis WP | 9292.8 | 10213.8 | 12288 | 13276.9 | 18276.9 | 23276.9 | 3525.9
| Ausrichtung der PV-Anlage | Süd |  | Spezifischer Ertrag/kWp | 950 | kWh/a | Zubehör | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 2000 | 1000
[7 empty] | Montage WP | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 | 4800 | 2400
| JahresArbeitsZahl der Luft-WP | 3.7 |  | Vorlauftemperatur | 45 | °C | Summe | 12692.8 | 13813.8 | 16488 | 17676.9 | 22676.9 | 30076.9 | 6925.9
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |  |  |  |  | Berechneter Preis | 16488
| Förderung Wärmepumpe | 50 | %
| Förderung Heizungsoptimierung | 20 | %
| Förderung Biomasse max. | 50 | %
| Energetischer Standard Wohngebäude für Infrarotheizung erfüllt? | 1
Note on B7: hjw: Grundgebühr beachten. Muss mit in den Gaspreis eingerechnet werden
Note on C12: hjw: Energieverbrauch nach Heizungsoptimierung durch bessere Dämmung der Rohre, hydraulischem Abgleich, modernere Technik ...
Note on E12: hjw: Energieverbrauch bisher insgesamt lt Abrechnung mit dem Gasversorger oder Ölmenge in Liter * 10kWh/l
Note on E14: hjw: Energieverbrauch Warmwasser bisher 3*800kWh
Note on H19: hjw: Sockel, Ausdehnungsgefäß; Füllstation, Füllen, ….
Note on B21: hjw: Bei einer Heizkörperheizung und einem wenig gedämmten Haus auf 3 setzen, Heizkörker und gut gedämmt 3,3, Fußbodenheizung 3,5
Note on B28: hjw: Wichtig für Förderung Infrarotheizung

## Invest und Kosten
Kostenzusammenstellung
Bei den Investitionen können die individullen Erkenntnisse eingetragen werden
Investitionskosten (Statisch, grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher und Twin-PV-Anlage | Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und PV-Anlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Infrarotheizung mit PV-Anlage | Investitionskosten (2%Preissteigerung, grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe mit JAZ = 3 | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher und Twin-PV-Anlage | Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und PV-Anlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Infrarotheizung mit PV-Anlage | Investitionskosten (4%Preissteigerung, grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe mit JAZ = 3 | Pellets | Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | Gas-Brennwert mit TW-WP | Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Infrarotheizung mit PV-Anlage
| Demontage alte Anlage /Entsorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Demontage alte Anlage /Entsorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Demontage alte Anlage /Entsorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Kessel mit Montage | 6925.9 | 16488 | 20000 | 6000 | 29785.6 | 26488 | 16488 | 10800 |  | Kessel mit Montage | 6925.9 | 16488 | 20000 | 6000 | 29785.6 | 26488 | 16488 | 10800 |  | Kessel mit Montage | 6925.9 | 16488 | 20000 | 6000 | 29785.6 | 26488 | 16488 | 10800
| Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| Heizstab mit PV-Regelung mit Montage |  |  | 1500 | 1500 | [5 empty] | Heizstab mit PV-Regelung mit Montage | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Heizstab mit PV-Regelung mit Montage | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | [9 empty] | Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | [9 empty] | thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Frischwasserstation | [9 empty] | Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |  | Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
| Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |  | Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
| Pelletlager |  |  | 4000 | [6 empty] | Pelletlager | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pelletlager | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gasanschluss/Wärmeverteilsystem (Neubau) | [9 empty] | Gasanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gasanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |  | Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |  | Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000
| Schornsteinfeger Abnahme | 150 |  | 150 | 150 | [5 empty] | Schornsteinfeger Abnahme | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Schornsteinfeger Abnahme | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Summe Netto | 12075.9 | 22988 | 33150 | 12150 | 36285.6 | 32988 | 22988 | 15300 |  | Summe Netto | 12075.9 | 22988 | 33150 | 12150 | 36285.6 | 32988 | 22988 | 15300 |  | Summe Netto | 12075.9 | 22988 | 33150 | 12150 | 36285.6 | 32988 | 22988 | 15300
| USt | 2294.421 | 4367.72 | 6298.5 | 2308.5 | 6894.264 | 6267.72 | 4367.72 | 2907 |  | USt | 2294.421 | 4367.72 | 6298.5 | 2308.5 | 6894.264 | 6267.72 | 4367.72 | 2907 |  | USt | 2294.421 | 4367.72 | 6298.5 | 2308.5 | 6894.264 | 6267.72 | 4367.72 | 2907
| Summe Brutto | 14370.321 | 27355.72 | 39448.5 | 14458.5 | 43179.864 | 39255.72 | 27355.72 | 18207 |  | Summe Brutto | 14370.321 | 27355.72 | 39448.5 | 14458.5 | 43179.864 | 39255.72 | 27355.72 | 18207 |  | Summe Brutto | 14370.321 | 27355.72 | 39448.5 | 14458.5 | 43179.864 | 39255.72 | 27355.72 | 18207
| Förderung ca. |  | 13677.86 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 13677.86 | 9103.5 |  |  |  | 13677.86 | 19724.25 |  | 15000 | 15000 | 13677.86 | 9103.5 |  | Förderung ca. |  | 13677.86 | 19724.25 |  | 15000 | 15000 | 13677.86 | 9103.5
| Anschaffungskosten | 14370.321 | 13677.86 | 24448.5 | 14458.5 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 9103.5 |  | Kosten | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 14458.5 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 9103.5 |  | Kosten | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 14458.5 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 9103.5
Laufende Kosten (grob)
| Wartung in €/a | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | Wartung in €/a | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | Wartung in €/a | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
| Schornsteinfeger | 50 |  | 100 | 50 |  |  |  | 0 |  | Schornsteinfeger | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Schornsteinfeger | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |  | Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |  | Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
| Kosten Gaszähler | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  | Kosten Gaszähler | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kosten Gaszähler | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Laufende Kosten €/a | 750 | 550 | 850 | 750 | 550 | 550 | 550 | 0 |  | Kosten €/a | 932.2303 | 683.6355 | 1056.5276 | 932.2303 | 683.6355 | 683.6355 | 683.6355 | 0 |  | Kosten €/a | 1196.6712 | 877.5589 | 1356.2273 | 1196.6712 | 877.5589 | 877.5589 | 877.5589 | 0
Verbrauchsgebunden Kosten
| Effizienz der Anlage | 0.95 | 3.7 | 0.9 | 0.95 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 1
| Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 15840 | 4281.0811 | 15840 | 15840 | 3370.2128 | 3370.2128 | 4281.0811 | 15840 |  | Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 15840 | 4281.0811 | 15840 | 15840 | 3370.2128 | 3370.2128 | 4281.0811 | 15840 |  | Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 15840 | 4281.0811 | 15840 | 15840 | 3370.2128 | 3370.2128 | 4281.0811 | 15840
| Endenergieverbrauch WW | 2160 | 583.7838 | 2160 | 2160 | 459.5745 | 459.5745 | 583.7838 | 2160 |  | Endenergieverbrauch WW (2 Personen) | 2160 | 583.7838 | 2160 | 2160 | 459.5745 | 459.5745 | 583.7838 | 2160 |  | Endenergieverbrauch WW (2 Personen) | 2160 | 583.7838 | 2160 | 2160 | 459.5745 | 459.5745 | 583.7838 | 2160
| Gas | 18947.3684 |  |  | 17507.3684 | [5 empty] | Gas | 18947.3684 | 0 | 0 | 17507.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gas | 18947.3684 | 0 | 0 | 17507.3684 | 0 | 0 | 0 | 0
| Strom aus dem Netz |  | 4864.8649 |  |  | 2803.3754 | 2803.3754 | 3561.0444 | 12000 |  | Strom aus dem Netz | 0 | 4864.8649 | 0 | 0 | 2803.3754 | 2803.3754 | 3561.0444 | 12000 |  | Strom aus dem Netz | 0 | 4864.8649 | 0 | 0 | 2803.3754 | 2803.3754 | 3561.0444 | 12000
| PV-Strom |  |  |  | 1440 | 1026.4119 | 1026.4119 | 1303.8205 | 6000 |  | PV-Strom | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1026.4119 | 1026.4119 | 1303.8205 | 6000 |  | PV-Strom | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1026.4119 | 1026.4119 | 1303.8205 | 6000
| Pellets |  |  | 20000 | [6 empty] | Pellets | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pellets | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| verbrauchsgebundene Kosten in €/a | 1894.7368 | 1459.4595 | 1083.3333 | 1909.1368 | 953.9179 | 953.9179 | 1211.7336 | 4260 |  | Kosten in €/a | 2355.1081 | 1814.0697 | 1346.5548 | 2334.5198 | 1158.2619 | 1158.2619 | 1471.3056 | 5134.7053 |  | Kosten in €/a | 3023.1693 | 2328.6574 | 1728.525 | 2951.8084 | 1454.7927 | 1454.7927 | 1847.9799 | 6404.0217
Zusammenfassung
| Anschaffungskosten/Invest | 14370.321 | 13677.86 | 24448.5 | 14458.5 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 9103.5 |  | Invest | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 14458.5 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 9103.5 |  | Invest | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 14458.5 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 9103.5
| Laufende Betriebskosten pro Jahr | 750 | 550 | 850 | 750 | 550 | 550 | 550 | 0 |  | Laufende Betriebskosten pro Jahr | 932.2303 | 683.6355 | 1056.5276 | 932.2303 | 683.6355 | 683.6355 | 683.6355 | 0 |  | Laufende Betriebskosten pro Jahr | 1196.6712 | 877.5589 | 1356.2273 | 1196.6712 | 877.5589 | 877.5589 | 877.5589 | 0
| verbrauchsgebundene Energiekosten pro Jahr | 1894.7368 | 1459.4595 | 1083.3333 | 1909.1368 | 953.9179 | 953.9179 | 1211.7336 | 4260 |  | Energiekosten pro Jahr | 2355.1081 | 1814.0697 | 1346.5548 | 2334.5198 | 1158.2619 | 1158.2619 | 1471.3056 | 5134.7053 |  | Energiekosten pro Jahr | 3023.1693 | 2328.6574 | 1728.525 | 2951.8084 | 1454.7927 | 1454.7927 | 1847.9799 | 6404.0217
| Kosten im Betrachtungszeitraum statisch | [9 empty] | Kosten im Betrachtungszeitraum bei 2% Preisteigerung | [9 empty] | Kosten im Betrachtungszeitraum bei 4% Preissteigerung
| Invest | 14370.321 | 13677.86 | 24448.5 | 14458.5 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 9103.5 |  | Invest | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 14458.5 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 9103.5 |  | Invest | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 14458.5 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 9103.5
| Laufende Betriebskosten im Betrachtungszeitraum | 15000 | 11000 | 17000 | 15000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |  | Betriebskosten | 18644.6055 | 13672.7107 | 21130.5529 | 18644.6055 | 13672.7107 | 13672.7107 | 13672.7107 | 0 |  | Betriebskosten | 23933.4236 | 17551.1773 | 27124.5467 | 23933.4236 | 17551.1773 | 17551.1773 | 17551.1773 | 0
| Energiekosten im Betrachtungszeitraum | 37894.7368 | 29189.1892 | 21666.6667 | 38182.7368 | 19078.3583 | 19078.3583 | 24234.6713 | 85200 |  | Energiekosten | 47102.1612 | 36281.3944 | 26931.0968 | 46690.3969 | 23165.2371 | 23165.2371 | 29426.112 | 102694.1063 |  | Energiekosten | 60463.3859 | 46573.1486 | 34570.5007 | 59036.1685 | 29095.8541 | 29095.8541 | 36959.5984 | 128080.4331
| Gesamtkosten im Betrachtungszeitraum | 67265.0578 | 53867.0492 | 63115.1667 | 67641.2368 | 58258.2223 | 54334.0783 | 48912.5313 | 94303.5 |  | Gesamtkosten im Betrachtungszeitraum | 80117.0877 | 63631.9651 | 67785.8997 | 79793.5024 | 65017.8118 | 61093.6678 | 56776.6827 | 111797.6063 |  | Gesamtkosten im Betrachtungszeitraum | 98767.1304 | 77802.1859 | 81419.2974 | 97428.0921 | 74826.8954 | 70902.7514 | 68188.6357 | 137183.9331
Note on G6: hjw: Zuschlag zur Wärmepumpe für den Eisspeicher 10.000€ und die Zusatzkosten für die Twin-Anlage 20%. Bei Twin-Anlage PV-Leistung beachten.
Note on H6: hjw: Zusatzkosten für Tiefenbohrung von 10.000€ angenommen.
Note on J6: hjw: 1200€ pro kW
Note on D8: hjw: Pufferspeicher ist bei einer Fußbodenheizung nicht erforderlich Trinkwasserspeicher schon also auf 1.000€ setzen, wenn Fußbodenheizung vorhanden ist.
Note on C13: hjw: 500€ für Gasleitung
Note on E37: hjw:
Note on G37: hjw: JAZ um 1 besser als bei einer Luft WP
Note on H37: hjw: JAZ um 0,7 besser als bei einer Luft-WP
Note on J41: hjw: Annahme optimistisch 33% PV-Strom
Note on E42: hjw: 10% höherer Heizenergiebedarf, weil Pelletkessel einen schlechteren Wirkungsgrad haben wie Gaskessel oder Wärmepumpen (hohe Abgastemperaturen...)

## Ergebnisse
Kosten über den Betrachtungszeitraum
|  | Statisch |  | mit 2% Preissteigerung |  | mit 4% Preissteigerung
| Gas-Brennwert | 67265.0578 | 6 | 80117.0877 | 7 | 98767.1304 | 7
| Luft-Wärmepumpe ohne PV-Anlage | 53867.0492 | 2 | 63631.9651 | 3 | 77802.1859 | 4
| Pellets | 63115.1667 | 5 | 67785.8997 | 5 | 81419.2974 | 5
| Gas-Brennwert mit PV-Heizstab | 67641.2368 | 7 | 79793.5024 | 6 | 97428.0921 | 6
| Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher und Twin-PV-Anlage | 58258.2223 | 4 | 65017.8118 | 4 | 74826.8954 | 3
| Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und PV-Anlage | 54334.0783 | 3 | 61093.6678 | 2 | 70902.7514 | 2
| Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | 48912.5313 | 1 | 56776.6827 | 1 | 68188.6357 | 1
| Infrarotheizung mit PV-Anlage | 94303.5 | 8 | 111797.6063 | 8 | 137183.9331 | 8

## Simulation
Simulation des tatsächlichen Stromverbrauchs für die Wärmepumpe, der von der PV-Anlage genutzt werden kann
Berechnung ist etwas grob, aber für die Investitionsentscheidung ausrechend
Beim Einsatz einer Wärmepumpe wird Strom eingesetzt
Bei der Nutzung von eigenem Solarstrom passt die Erzeugung (Sommer) nicht zum Verbrauch (Winter)
Hier wird mit ausreichender Genauigkeit simuliert, wieviel Solarstrom für die Wärmeerzeugung genutzt werden kann
Stromverbrauch im Haushalt |  | 2500 | kWh
Stromverbrauch der Wärmepumpe für Warmwasser |  | 583.7838 | kWh
Stromverbrauch der Wärmepumpe für Heizung |  | 4281.0811 | kWh
Verbrauch gesamt |  | 7364.8649
Erzeugung gesamt |  | 9500
Zeitreihen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt
Verbrauch Haushaltsstrom | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 2500
Verbrauch Warmwasser | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 583.7838
Verbrauch Heizung | 731.5886 | 639.1542 | 566.6327 | 354.205 | 183.3501 | 38.6439 | 9.3337 | 16.477 | 139.5001 | 369.838 | 542.3368 | 690.0211 | 4281.0811
Erzeugung Solarstrom | 151.0371 | 398.7909 | 734.208 | 1044.6731 | 1271.8911 | 1499.882 | 1398.2853 | 1189.5119 | 928.1957 | 485.2574 | 267.7883 | 130.4792 | 9500 |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamtergebnis
Deckungsgrad Haushaltsstrom | 0.72498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6263 | 1 | Summe von Ist-Erzeugung | 1368 | 3612 | 6650 | 9462 | 11520 | 13585 | 12664.8 | 10773.86 | 8407.02 | 4395.16 | 2425.46 | 1181.8 | 86045.1
Nutzung für Haushalt | 151.0371 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 130.4792 | 2364.8497
Reststrom für WW und Heizung | -57.2963 | 190.4575 | 525.8747 | 836.3398 | 1063.5578 | 1291.5487 | 1189.952 | 981.1786 | 719.8623 | 276.924 | 59.455 | -77.8541 | 7000
Deckungsgrad WW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Nutzung für WW | 0 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 0 | 486.4865
Reststrom für Heizung | 0 | 141.8089 | 477.226 | 787.6911 | 1014.9092 | 1242.9001 | 1141.3033 | 932.5299 | 671.2137 | 228.2754 | 10.8063 | 0 | 6416.2162
Deckungsgrad Heizung | 0 | 0.22187 | 0.84221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.61723 | 0.019925 | 0 | 1
Nutzung für Heizung | 0 | 141.8089 | 477.226 | 354.205 | 183.3501 | 38.6439 | 9.3337 | 16.477 | 139.5001 | 228.2754 | 10.8063 | 0 | 1599.6263 | langjähriges Mittel (20 Jahre)*
Angebot für WW max | 0 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 0 | 486.4865 | Gradtagzahl |  |  |  | Apr: Außen-; Jun: Außentemp.
Angebot für Heizung max | 0 | 141.8089 | 477.226 | 354.205 | 183.3501 | 38.6439 | 9.3337 | 16.477 | 139.5001 | 228.2754 | 10.8063 | 0 | 1599.6263 | GTZ 20/15 |  | Heiztage |  | Apr: temperatur; Jun: an Heiztagen
[14 empty] | [Kd] |  | [d] |  | Apr: [°C]; Jun: [°C]
Einspeisung | 0 | 0 | 0 | 390.1375 | 748.4032 | 1083.8306 | 1018.7727 | 824.4476 | 478.5423 | 0 | 0 | 0 | 4544.1338
[14 empty] | 545.6 |  | 31 |  | Apr: 2.4; Jun: 2.4
Gradtage [Kd] für Heizung 20/15 | 545.6 | 476.6648 | 422.5801 | 264.157 | 136.7378 | 28.8196 | 6.9608 | 12.2881 | 104.0356 | 275.8157 | 404.4609 | 514.6 | 3192.7204 | 476.6648 |  | 28.1881 |  | Apr: 3.1059; Jun: 3.0899
[14 empty] | 422.5801 |  | 31 |  | Apr: 6.3684; Jun: 6.3684
theoretischer Nutzungsgrad Haushaltsstrom | 0.94594 | [12 empty] | 264.157 |  | 26.1133 |  | Apr: 10.8993; Jun: 9.8842
theoretischer Nutzungsgrad WW | 0.83333 | [12 empty] | 136.7378 |  | 17.1927 |  | Apr: 14.7403; Jun: 12.0468
theoretischer Nutzungsgrad Heizung | 0.37365
theoretischer Gesamtnutzungsgrad | 0.60435 | realistisch ohne Speicher |  | 0.30218
praktischer Nutzungsgrad mit Speicher
Haushalt | 0.59121
WW | 0.52083 |  | Wird in der WIR genutzt
Heizung | 0.23353 |  | Wird in der WIR genutzt | [10 empty] | 28.8196 |  | 4.5183 |  | Apr: 18.7403; Jun: 13.6216
Gesamt | 0.37772 | [12 empty] | 6.9608 |  | 1.2265 |  | Apr: 20.3836; Jun: 14.3245
|  |  |  | Berechnungen zur Speicherkapazität | [9 empty] | 12.2881 |  | 2.0404 |  | Apr: 19.5478; Jun: 13.9776
Eigenverbrauch | 0.52167 | [12 empty] | 104.0356 |  | 14.1038 |  | Apr: 15.415; Jun: 12.6236
|  |  |  | Faktor Verbrauch | 7.3649 |  | ideale Speicherkapazität |  | 8.4324 |  |  |  |  | 275.8157 |  | 27.7724 |  | Apr: 10.8; Jun: 10.0687
Tagesverbrauch Strom durchschn | 20.1777 |  |  | Faktor Ertrag | 9.5 |  | Deckungsanteil Speicher |  | 1.25 |  |  |  |  | 404.4609 |  | 29.6904 |  | Apr: 6.4774; Jun: 6.3774
Deckungsgrad durch Speicher | 0.4956 | [12 empty] | 514.6 |  | 31 |  | Apr: 3.4; Jun: 3.4
[6 empty] | Speicherkapazität | 5 | 5.5 | 6.5
[8 empty] | 4.5 | 3.5
[8 empty] | 2 | 1.5

## Wärmepumpe
Wärmepumpen Referenz
|  | Typ | Ausstattung | Nennleistung [kW] | WW-Speicher intergriert; Volumen [l] | Pufferspeicher integriert; Volumen [l] | ETAs 35°C | ETAs 55°C | SCOP 35° | SCOP 55° | Vorlauf bis | Zuheizer [kW] | Kältemittel | Schalldruck in 3m Abstand ErP | Preis | Quelle
Luft-Wasser-Wärmepumpen
| Buderus | Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe Logaplus WLW186i-4 AR T180 mit integriertem Warmwasserspeicher 180l, schwarz - 7739624122 |  | 4 | 180 | 0 | 180 | 130 | 4.5 | 3.25 | 75 | 9 | R290 | 40 | 9292.8 | https://www.heima24.de
|  |  |  | 5 | 180 | 0 | 180 | 137 | 4.5 | 3.425 | 75 | 9 | R290 | 42 | 9703.3 | https://www.heima24.de
|  |  |  | 7 | 180 | 0 | 180 | 138 | 4.5 | 3.45 | 75 | 9 | R290 | 42 | 10213.8 | https://www.heima24.de
|  |  |  | 10 | 180 | 0 | 190.8 | 145.6 | 4.77 | 3.64 | 75 | 9 | R290 | 45 | 12288 | https://www.heima24.de | Stiftung Warentest 08/2024 Note 2,3
|  |  |  | 12 | 180 | 0 | 186.4 | 140.4 | 4.66 | 3.51 | 75 | 9 | R290 | 45 | 13276.9 | https://www.heima24.de
|  | Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW196i-14 AR T190 mit integriertem Warmwasserspeicher 190l, schwarz - 7739610228 |  | 14 | 190 | 0 | 190 | 145 | 4.75 | 3.625 |  | 9 | R410A | 53 | 15997.2 | https://www.heima24.de
Lambda
Sole-Wärmepumpe |  | Buderus WSW186i T180 Wärmepumpenpaket Logaplus WSW186 T2 inklusive Sole/Wasser-Wärmepumpe Logatherm WSW186i-6 T180 und Bedieneinheit RC100H |  | 6 | 180 |  | 201 | 146 | 5.025 | 3.65 | 67 | 9 | R410A |  | 8759 | https://www.heizungsdiscount24.de/
|  |  |  | 8 | 180 |  | 207 | 152 | 5.175 | 3.8 | 67 | 9 | R410A |  | 9398 | https://www.heizungsdiscount24.de/
|  |  |  | 12 | 180 |  | 214 | 159 | 5.35 | 3.975 | 67 | 9 | R410A |  | 10709 | https://www.heizungsdiscount24.de/
|  |  |  | 16 | 180 |  | 205 | 156 | 5.125 | 3.9 | 67 | 9 | R410A |  | 12859 | https://www.heizungsdiscount24.de/
Pelletkessel Referenz
|  | Fröling Pelletkessel Pelletskessel PE1 20 kW Pelletheizung Lambdatronic P 3200 |  | 20 |  |  |  | 80 | [6 empty] | 11938.28 | https://www.hood.de/
|  | Atmos Pelletkessel PX20, 6 - 20 kW, platzsparend, mit kurzer Förderschnecke |  | 20 | [10 empty] | 5709 | https://www.heizungsdiscount24.de/
Gaskessel Referenz |  | Buderus GB172i.2-20 KD, 20 kW Gas-Kombitherme Logamax plus GB172i.2, Erdgas | [12 empty] | 3525.9 | https://www.heizungsdiscount24.de/
mit Regelung, Anschlussset, Abgaspaket, integrierte Warmwasserbereitung
Buderus Zirkulationspumpenkit, mit Schwerkraftbremse & Anschlussverschraubungen
|  | Buderus Heizkreis-Set HSM25/6, 1 HK mit Mischer DN 25 | [12 empty] | 985 | https://www.heizungsdiscount24.de/
|  | Buderus Zirkulationspumpenkit, mit Schwerkraftbremse & Anschlussverschraubungen | [12 empty] | 364.9 | https://www.heizungsdiscount24.de/
Sole-Wasser-Wärmepumpen
Speicher
Pufferspeicher
WW-Speicher
Kombispeicher

## Konstanten
Süd | 950
Südwest | 900
Südost | 900
West | 800
Ost | 800
Nordwest | 700
Nordost | 700
Nord | 500

## Tabelle1
bisheriger Energieverbrauch | 20000
CO2-Ausstoß in Tonnen |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
| Heizöl | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040
| Erdgas | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880
| Wärmepumpe | 7600 | 5066.6667 | 3800 | 3040 | 2533.3333 | 2171.4286 | 1900 | 1688.8889 | 1520
|  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
| Heizöl | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| Erdgas | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
| Wärmepumpe | 5200 | 3466.6667 | 2600 | 2080 | 1733.3333 | 1485.7143 | 1300 | 1155.5556 | 1040
| Wärmepumpe mit PV | 4000 | 2666.6667 | 2000 | 1600 | 1333.3333 | 1142.8571 | 1000 | 888.8889 | 800
CO2-Faktor Heizöl | 0.302 | kg/kWh
CO2-Faktor Gas | 0.244 | kg/kWh
CO2-Faktor Strommix | 0.38 | kg/kWh | https://www.umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-2023
Preis Heizöl | 0.1 | €/kWh
Preis Erdgas | 0.09 | €/kWh
Preis Strom | 0.26 | €/kWh
Preis Strom mit PV | 0.2 | €/kWh